ДОИ –държавни образователни изисквания

Чл. 2. Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия 522010 "Електротехник" съгласно приложението определя изискванията за придобиване на трета степен на професионална квалификация за специалностите:

- 5220101 "Електрически машини и апарати";

- 5220103 "Електрообзавеждане на производството";

3. 5220108 "Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника";

Професионално направление:

522 Електротехника и енергетика

Наименование на професията:

522020 Електротехник

| Описание на трудовите дейности (задачи) | Предмети и средства на труда | Професионални компетенции |
| --- | --- | --- |
|  |  | знания за | умения за | професионално-личностни качества |
| Специалност 5220101 "Електрически машини и апарати" |
| 1. Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми, ползване на стандартизационни и нормативни документи, на каталози и проспекти. 2. Определяне на изводите на намотките на електрическите машини и апарати, измерване на електрически и електроизолационни съпротивления и други електрически и неелектрически величини. 3. Монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати. 4. Изработване на насипни и твърди секции и бобиниране на ротори и статори на различни по габарити и вид на напрежението електрически машини. 5. Изработване на намотки тип полюсни с различни конструкции за електрически машини и апарати. 6. Сушене и импрегниране на намотките на електрическите машини и апарати. 7. Изработване на контактни възли и изводни устройства на електрически машини и апарати. 8. Изработване на магнитопроводи за електрически машини и апарати. 9. Изработване на механични части на електрическите машини и апарати и събиране във възли. 10. Изработване (сглобяване) на електрически машини и апарати. 11. Извършване на текущ, основен и авариен ремонт на електрически машини и апарати (външен оглед, разглобяване, почистване, изработване и монтаж на повредените части, сглобяване и изпитване). 12. Участие в подготвителните операции за различните електромонтьорски работи. 13. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда. | Електрически машини и апарати; проводници, кабели; електроизолационни материали и детайли от тях; магнитни материали и материали за механични части; конструктивни детайли и възли; лагерни устройства. Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи; Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения; Компютърна техника и програмно осигуряване; Средства и съоръжения за безопасна работа; Лични предпазни средства: Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др.; Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език; Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати; Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати; Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати; Различните предмети и средства на труда и приложението им; Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им; Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение; Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й; Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни; Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността на участниците в трудовия процес; опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати; Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Откриване и отстраняване на повреди; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; Оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Работа с компютърна техника - създаване на текст. | Сръчност; Акуратност; Съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 14. Контрол и диагностика при изработването, експлоатацията и ремонта на електрическите машини и апарати. | Електрически машини и апарати; проводници, кабели; електроизолационни материали и детайли от тях; магнитни материали и материали за механични части; конструктивни детайли и възли; лагерни устройства. Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи; Технологични машини, съоръжения и приспособления; шлосерски инструменти и приспособления, ръчни електроинструменти; импрегнационни и сушилни уреди; уредби за лакопокрития; портативни и стационарни апарати и стендове за електрически и механически измервания; повдигателни машини и съоръжения; Компютърна техника и програмно осигуряване; Лични предпазни средства: Работно облекло, шапка, очила (при необходимост); гумени ръкавици, ботуши, изолационно килимче и др.; Предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация вкл. и на чужд език; Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати; Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати; Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати; Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни; Различните предмети и средства на труда и приложението им; Възможните дефекти и повреди, причини за тях и начините за отстраняването им; Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение; Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й; Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността; опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда; Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на изработване, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати; Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Откриване и отстраняване на повреди; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Контрол и оценка на състоянието на електрическите машини и апарати; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; Спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 15. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. | Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрическа машина или апарат; стандартизационни, каталожни и проспектни документи; Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. Носители на информация (и на чужд език); Устройството, принципа на работа и явленията в електрическите машини и апарати; Конструкциите на разновидностите от електрически машини и апарати; Техническите параметри и качествата на електрическите машини и апарати; Защитата на електрическите вериги от къси съединения, пренапрежения, импулсни напрежения и др. - трайни и кратковременни; Различните предмети и средства на труда и приложението им; Възможните дефекти и повреди, причините за тях и начините за отстраняването им; Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение; Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й; Отговорностите, които поема: материални и финансови (за средствата и предметите на труда); безопасност на труда; опазване на здравето и работоспособността и опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за безопасна работа и др., съгласно Кодекса на труда; Принципите за проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и на технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи за изработване, обслужване и ремонт на електрически машини и апарати; Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Откриване и отстраняване на повреди; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип, спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 16. Ръководство и контрол на дейността на работната група. 17. Подобряване на материално-техническата база, на условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност. 18. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности. 19. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности. 20. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда. | Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; Компютърна техника и програмно осигуряване; Средства и съоръжения за безопасна работа. Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език; Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й; Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и за осигуряване на безопасна работа и опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда; Използване на компютърна техника и програмно осигуряване; План-графици и технически задания; Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви; Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти; Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове; Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството; Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата; Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи; Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша; Цени и ценообразуване; Офертна дейност; правила и нормативни актове при договарянето; Начини и средства за снабдяване и коопериране. | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Работа с компютърна техника; Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства; Разпределение на конкретните задачи и контрол на изпълнението им; Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания; Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти; Определяне и отчет на вложените труд и материали; Поощряване и санкциониране на подчинените; Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение; Поемане, оценяване и изпълнение на отговорности; Определяне на необходимостта от трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности; Комуникация с клиенти и сродни групи; Изготвяне на оферти и договори; Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности. | Сръчност, Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; Спазване йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване; Лидерски качества и умения. |
| Специалност 5220103 “Електрообзавеждане на производството” |
| 1. Подготвителни операции и монтаж на различни електрически инсталации. 2. Монтаж и свързване на различни видове електрически табла. 3. Монтаж на елементите на електрообзавеждането (ЕО) и електрозадвижването (ЕЗ) на производствени механизми. 4. Поддържане и ремонт на електрически инсталации, електрически табла, елементи на електрообзавеждането и електрозадвижването на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита. 5. Монтаж на кабели и кабелни съоръжения. Функционални проверки и изпитвания. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда. | Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия. Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други; компютърна техника и програмно осигуряване. Лични предпазни средства, предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози, проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език; Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж; Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане; Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради; Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита; Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита); Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди; Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда и опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Откриване и отстраняване на повреди; Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ; Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ. Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 6. Контрол и диагностика на електрообзавеждането на производствени механизми. | Всички елементи на електрическите инсталации (проводници, кабели, комутационна апаратура, електроинсталационни материали), различни осветителни тела, електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита, различни електрически табла и други, според конкретните производствени условия. Електромонтьорски инструменти, шлосерски инструменти, комбинирани измервателни уреди, фазоуказатели, луксмери, поялници, преси и други; компютърна техника и програмно осигуряване. Лични предпазни средства: предпазна каска, изолационно килимче, гумени ръкавици и др. при необходимост. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език; Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж; Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане; Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради; Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита; Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита); Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди; Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда; Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтаж и експлоатация; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Откриване и отстраняване на повреди; Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ; Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Контрол и оценка на състоянието на ЕО и ЕЗ; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 7. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. | Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електроснабдяване, електрообзавеждане и електрозадвижване в промишлени, селскостопански, административни, битови и др. сгради. Конструктивна и технологична документация; електрически схеми; стандартизационни, каталожни и проспектни документи. Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация - на български и на чужд език; Основните елементи, изграждащи електрическите инсталации - видове, конструктивни особености, начини на монтаж; Светлинните източници и осветителните тела - основни характеристики, схеми на свързване, монтаж и поддържане; Електрическите табла - видове, схеми за захранване, електрически схеми на табла в жилищни, обществени, промишлени и селскостопански сгради; Елементите на ЕО и ЕЗ на производствени механизми - електрически двигатели, трансформатори, апарати за управление, контрол и защита; Монтажа и поддържането на електрически инсталации, кабелни мрежи, електрически табла, заземителни уредби, елементи на ЕО и ЕЗ на производствените механизми (двигатели, трансформатори и апарати за управление, контрол и защита); Причините за възникване, начини за откриване и отстраняване на аварии и повреди; Правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на безопасна работна среда; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда; Принципите за проектиране и разработване на документация за ЕС, ЕО и ЕЗ в електрически мрежи за НН; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Откриване и отстраняване на повреди; Извършване на шлосерски и електрошлосерски, монтажни и демонтажни работи; текущи и капитални ремонти и техническо обслужване на електрически инсталации, електрически табла, кабели и кабелни съоръжения, елементи от ЕО и ЕЗ; Работа със стандартните и специализираните машини, със съоръжения и приспособления; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Проектиране и разработване на конструктивна документация и електрически схеми; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 8. Ръководство и контрол на дейността на работната група. 9. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност. 10. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности. 11. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители. 12. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности. | Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори; Компютърна техника и програмно осигуряване. Средства и съоръжения за безопасна работа. Лични предпазни средства, предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език; Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й; Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда; Използване на компютърна техника и програмно осигуряване; План-графици и технически задания; Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти; Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви; Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове; Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството; Икономическа и йерархическа система на дейности във фирмата; Анализ и аргументиране на изискванията за изпълнение на поставените задачи; Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша; Цени и ценообразуване; Офертна дейност; Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване. | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Опазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Работа с компютърна техника; Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства; Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им; Оценяване качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания; Осигуряване на необходимите материали; Съоръжения, приспособления и инструменти; Определяне и отчет на вложените труд и материали; Предложения за поощряване и санкциониране; Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение; Заявяване необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности; Комуникация с клиенти и сродни групи; Изготвяне на оферти и договори; Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Спазване на изискванията за безопасна работа; Потребност от непрекъснато усъвършенстване; Лидерски качества и умения. |
| Специалност 5220108 “Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника” |
| 1. Извършване на монтаж на асансьори, кранове и др. подемна техника. 2. Откриване на повреди. 3. Установяване на причините за повредите. 4. Отстраняване на повредите. 5. Функционални проверки и изпитвания. 6. Проверки за спазване на изискванията за безопасна работа на монтираните съоръжения. 7. Работа с техническа и нормативна документация. 8. Общуване с клиенти. 9. Определяне на цените на услугите. 10. Монтаж, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електрообзавеждането на кранове. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда. | Всички видове асансьори - пътнически, болнични, товарни и други, електротелфери, елеватори, ескалатори и др. Шлосерски и монтьорски инструменти, измервателни инструменти и измервателни уреди, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника. Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и други, в случай на необходимост. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език; Устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения и техните елементи; Технологията на монтажа на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения; Технологията на откриването и отстраняването на повреди; Технологията на поддържането и ремонта; Разчитане на чертежи, схеми и планове; Функционирането и евентуалните повреди в електронните блокове и в микропроцесорната техника, използвани в асансьорна и подемна техника; Разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра; Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение; Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други, съгласно Кодекса на труда; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Извършване на монтьорски и заваръчни дейности; Извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли; Проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях; Извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност; Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; Оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност; Умения за работа в екип; спазване на йерархията; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 11. Контрол и диагностика при монтажа, експлоатацията и ремонта на подемна и асансьорна техника. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда. | Всички видове асансьори - пътнически, болнични, товарни и други, електротелфери, елеватори, ескалатори и др. Шлосерски и монтьорски инструменти, измервателни инструменти и измервателни уреди, техническа и нормативна документация, подходяща изчислителна техника. Лични предпазни средства: каска, изолационно килимче, ръкавици и други, в случай на необходимост. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език; Устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и другите подемни съоръжения и на техните елементи; Технологията на монтажа на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения; Технологията на откриването и отстраняването на повреди; Технологията на поддържането и ремонта; Разчитане на чертежи, схеми и планове; Функционирането и възможните повреди в електронните блокове и в микропроцесорната техника, използвани в асансьорна и подемна техника; Разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра; Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение; Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности; Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други съгласно Кодекса на труда; Начините за оценка на състоянието (анализ на резултатите от измервания и наблюдения; разкриване на причините) и организиране на контрол в процеса на монтажа, техническото обслужване и ремонта; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Извършване на монтьорски и заваръчни дейности; Извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли; Проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях; Извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност; Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; Оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Контрол и оценка на състоянието на електрообзавеждането, на защитата и управлението на подемна и асансьорна техника; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Акуратност и съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 12. Разработване на елементи от конструктивна и технологична документация и на електрически схеми. | Конструктивна и технологична документация, електрически и монтажни схеми за електрообзавеждането на подемна и асансьорна техника, стандартизационни, каталожни и проспектни документи. Компютърна техника и програмно осигуряване; изчислителна техника; чертожни инструменти и приспособления. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и други носители на информация, вкл. и на чужд език; Устройството и принципа на действие на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения и техните елементи; Технологията на монтажа на асансьорните уредби и на другите подемни съоръжения; Технологията на откриването и отстраняването на повреди; Технологията на поддържането и ремонта; Разчитане на чертежи, схеми и планове; Функционирането и евентуалните повреди в електронните блокове и в микропроцесорната техника, използвани в асансьорна и подемна техника; Разчитане на повреди от информационното табло на микрокомпютъра; Техническите показатели за надеждна работа и нормите за отклонение; Здравословни и безопасни условия на труд при извършване на различните монтьорски дейности. Нормативните документи, правилници и други предписания за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащане на труда, социални права и осигуровки и други, съгласно Кодекса на труда; Принципите за проектиране и разработване на конструктивната и технологичната документация и на електрически схеми на електрообзавеждането на подемна и асансьорна техника; Използване на компютърна техника (текстообработка). | Разчитане на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Електрически и механични измервания с апарати, инструменти и стендове; Извършване на монтьорски и заваръчни дейности; Извършване на монтаж и демонтаж на машинни елементи и възли; Проследяване на електрически вериги, търсене и откриване на повреди и причините за тях; Извършване на проверка и изпитване на монтирани и ремонтирани съоръжения; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Спазване на правилата за техническа безопасност и пожаробезопасност; Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; Оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Проектиране и разработване на конструктивна и технологична документация и на електрически схеми; Работа с компютърна техника. | Сръчност; Точност; Съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Потребност от непрекъснато усъвършенстване. |
| 13. Ръководство и контрол на дейността на работна група. 14. Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; обучение на подчинените по време на трудовата дейност. 15. Изпълнение разпорежданията на прекия ръководител, отчет за работата по отделните задачи, заявка за необходимите трудови ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности. 16. Поддържане връзка с клиенти и съизпълнители. 17. Оценка на стойностите и сроковете за поръчките и офертите; коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности. Спазване на изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда. | Конструктивна и технологична документация, стандартизационни и нормативни документи, план-графици и технически задания; заповеди, доклади, отчети, заявки, оферти, договори. Компютърна техника и програмно осигуряване. Средства и съоръжения за безопасна работа. Лични предпазни средства: предпазни, предупредителни и забранителни надписи и табели. | Конструктивната и технологичната документация, стандартизационните документи, каталози и проспекти и др. носители на информация, вкл. и на чужд език; Технологичната последователност за извършване на конкретна работа, както и последиците от неспазването й; Правилници, наредби, предписания и др. нормативи, в т.ч. и такива, които осигуряват безопасна работа и опазване на околната среда; Нормативните документи, правилници и др. за статута и организационната структура на стопанската организация, за заплащането на труда, безопасна работа, социални права и осигуровки и др., съгласно Кодекса на труда; Използване на компютърна техника; План-графици и технически задания; Необходимите ресурси за изпълнение на задачите - материали, труд, съоръжения, приспособления и инструменти; Правилата за водене, обработка, класиране и съхранение на работна документация и архиви; Мероприятията за подобряване на материално-техническата база и условията на труд - ресурси, средства, срокове; Методите и средствата за непрекъснато обучение в условията на производството; Анализ и аргументиране на изисквания за изпълнение на поставените задачи; Потребностите на пазара и опита на други фирми от бранша; Цени и ценообразуване; Офертна дейност; Правилата и нормативните актове при договарянето; начините и средствата за коопериране и снабдяване. | Разчитане на конструктивна и технологична документация и електрически схеми; Използване на стандартизационни нормативни документи, каталожни и проспектни материали; Спазване на изискванията за качество и надеждна работа; Използване на лични предпазни средства; Спазване на предписания и графици; Предпазване на живота и здравето - своя и на останалите работници; оказване на долекарска помощ; Поддържане на ред и чистота на работното място и опазване на околната среда; Работа с компютърна техника; Организиране, контролиране и оползотворяване на работното време и работните места, както и на материалите, съоръженията и предпазните средства; Разпределение на конкретните задачи между екипа и контрол на изпълнението им; Оценяване на качеството на извършената работа в съответствие с нормативните изисквания; Осигуряване на необходимите материали, съоръжения, приспособления и инструменти; Определяне и отчет на вложените труд и материали; Предложения за поощряване и санкциониране; Подобряване на материално-техническата база и условията на труд; Оценяване на потребностите и способностите на подчинените за обучение; Заявяване на необходимостта от ресурси, съоръжения, инструменти, материали и подизпълнителски дейности; Поддържане на връзка с клиенти и сродни групи; Изготвяне на оферти и договори; Коопериране, снабдяване и подизпълнителски дейности. | Сръчност; Точност; Съобразителност; Чувство за отговорност; Бърза и точна преценка и правилна реакция; Самообладание; Спазване на трудовата и технологичната дисциплина; Способност за анализ, оценка и вземане на решения; Комуникативност и умения за работа в екип; спазване на йерархията; Потребност от непрекъснато усъвършенстване; Лидерски качества и умения. |

5. Система за оценяване и удостоверяване

Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните в институциите на системата за професионално образование и обучение e в съответствие с изискванията на Наредба № 3 за системата за оценяване. При оценяването се определя степента на постигане на поставените цели и подцели на обучението.

Оценяването се извършва на три нива - входящо, междинно и изходно.

Оценките от проверките се изчисляват по шестобалната система.

Входящото образователно равнище за начално професионално обучение се удостоверява чрез:

- свидетелство за завършено основно образование при прием на ученици и лица, навършили 16 години - за професионално образование в професионалните гимназии;

- диплома за средно образование при прием на лица, навършили 16 години - за професионално обучение в центрове за професионално обучение или в професионални гимназии.

Входящото квалификационно равнище при повишаване на квалификацията се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение.

5.1. Оценяване на междинно ниво

5.1.1. По теория:

Слаб 2 - обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представя усвояваните знания;

Среден 3 - обучаваният е осмислил основни понятия, умее да ги дефинира и с тяхна помощ описва основни факти, процеси, явления, закони и зависимости;

Добър 4 - обучаваният разбира, обяснява и сравнява факти, методи, схеми, зависимости и др.;

Много добър 5 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;

Отличен 6 - обучаваният умее да прилага усвоените знания в нови ситуации; прави анализи, оценки и сравнения на процеси, явления, технологии по предварително зададени критерии.

5.1.2. По практика:

Слаб 2 - обучаваният не умее да изпълнява основни операции, не спазва правилата за безопасен труд при предварително дадени указания;

Среден 3 - обучаваният изпълнява отделни операции в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Добър 4 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация по предварително дадени указания, спазвайки правилата за безопасен труд;

Много добър 5 - обучаваният осмисля и изпълнява практическа задача в позната ситуация самостоятелно, спазвайки правилата за безопасен труд;

Отличен 6 - обучаваният осмисля и изпълнява самостоятелно практическа задача в нова ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд; подбира сам методи, суровини и материали, както и съставя план, разпределя работата между членовете на екипа, оценява качеството на работата си.

5.1.4. Инструменти за оценяване - тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи и други се разработват в съответствие с методическите изисквания за всеки от тях. Степента на трудност на конкретните задачи, въпроси, задания и други трябва да е съобразена с равнището на професионални компетенции, зададено в "Цели на обучението". Инструментариумът трябва да се апробира и да отговаря на ДОИ за система за оценяване и ДОИ за придобиване на квалификация по професията "Електротехник".

5.2. Оценяване на изхода от обучението

Изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация са два - по теория на професията и по практика на професията.

Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката, в съответствие с ДОИ за придобиване на квалификация по професия "Електротехник".

5.2.1. Изпит по теория на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 4.

Таблица 4

| Критерии | Показатели | Тежест (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. Знания за общите и специфичните електротехнически дейности и изпълнението им в съответствие с нормативните изисквания. | Разпознава, разчита и използва електротехническа документация - наредби, правилници, предписания, чертежи, планове, схеми и други; Описва мотивите за подбор, безопасна употреба и съхранение на материали, ръчни и електрически инструменти, аналогови и цифрови уреди, технологични машини, съоръжения и приспособления, измерителни апарати и стендове, химически и пожароопасни материали и елементи; Описва подготвителните операции и основните електромонтажни дейности за изработване на различни видове електрически инсталации и електрически табла; Описва технологичните операции за монтаж и демонтаж на електрически машини и апарати, като сравнява и разграничава процесите и явленията, протичащи при различни работни условия и режими на работа; Сравнява начините за производство, пренасяне, разпределение и консумиране на електрическа енергия; Описва специфични за изучаваната специалност дейности, свързани с монтажа, поддържането, ремонта, контрола и диагностиката на конкретни съоръжения; Описва последователността при проектиране на конкретен обект. |  |
| 2. Трудови правоотношения | Знания за трудовите правоотношения; Права и задължения на участника в трудовия процес; Оценяване и заплащане на труда; Трудово поведение и мотивация. | 15 |
| 3. Знания за работа с компютър. | Познава общите правила за работа с компютър; Използва готови програмни продукти. | 10 |
| 4. Знания за здравословно и безопасно упражняване на изучаваната професия и опазване на околната среда. | Познава правилата за безопасна работа на работното място; Описва опасни ситуации в процеса на работа; Описва начините за оказване на първа помощ на пострадал при авария; Знания за опазване на околната среда при изпълнение на конкретна работа; Знания за ефективно екологично използване на електротехнически, химически и пожароопасни материали и изделия. | 10 |
| 5. Чуждоезикови знания и умения. | Четене, разбиране и писане на кратки и ясни текстове от професионална област. | 5 |
| Общо | 100 |

5.2.2. Изпит по практика на професията

Критериите за оценяване са формулирани като обобщение на подцелите от "Цели на обучението". Показателите за оценяване отразяват степента на постигане на подцелите. По време на изпита обучаваните се поставят при еднакви предварително известни условия и им се дават указания за работа.

Критериите и показателите за оценяване, както и тежестта им в общата оценка са представени в табл. 5.

Таблица 5

| Критерии | Показатели | Тежест (%) |
| --- | --- | --- |
| 1. Спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване околната среда. | Избира и използва правилно лични предпазни средства; Употребява правилно напредметите и средства та на труда по безопасен начин; Разпознава опасни ситуации, които биха могли да възникнат в процеса на работа, дефинира и спазва предписанията за своевременна реакция; Описва дейностите за опазване на околната среда, свързани с изпитната му работа, включително почистване на работното място. | ДА / НЕ * |
| 2. Ефективна организация на работното място и спазване на срока за изпълнение на задачата. | Подрежда рационално инструменти и материали, за да осигури удобство и точно спазване на технологията; Употребява материалите целесъобразно; Равномерно разпределя определеното време за работа. | 10 |
| 3. Спазване на изискванията на правилниците, наредбите и предписанията. | Спазва изискванията на правилниците, наредбите и предписанията, свързани с изпитното задание (материали, инструменти, лични предпазни средства). | 10 |
| 4. Правилен подбор на материали, инструменти и електротехнически изделия съобразно конкретното задание. | Преценява типа и вида на необходимите материали, изделия и инструменти, необходими според изпитното задание; Подбира правилно материали, инструменти и изделия по количествени и качествени показатели. | 15 |
| 5. Спазване на технологичната последователност на операциите при изпитното задание. | Определя самостоятелно технологичната последователност на операциите; Спазва технологичната последователност в процеса на работата; Осигурява съответствие на всяка завършена операция с изискванията на съответната технология. | 15 |
| 6. Качество на изпълнение на завършено изпитно задание. | Осигурява съответствие на крайното изделие със зададените му технически параметри. | 40 |
| 7. Самостоятелен контрол и проверка на изпълнение на изпитното задание. | Осъществява контрол по операции - при избора на материали, изделия и инструменти и при изпълнение на конкретни дейности; Осъществява контрол на техническите показатели - текущ и на готовото изделие; Оценява резултатите, взема решение и отстранява грешки; Прави оптимален разчет на времето за изпълнение на изпитното задание. | 5 |
| Общо | 100 |

*Оценка НЕ се дава в случай, когато по време на изпитната процедура обучаваният застраши своя живот или/и живота на околните.

6. Изисквания към материалната база

Материалната база трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащите нормативни актове на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи, Министерството на здравеопазването, отрасловите министерства и съответните български стандарти.

Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по практика - в учебни работилници или базови обекти (предприятия), при предварително сключени договори. Нормативните изисквания към учебната работилница са в съответствие с дейностите, които ще се извършват в нея, с видовете електромонтьорски дейности, с ергономичните и естетичните изисквания и с методическите указания.

6.1. Учебен кабинет

6.1.1. Основно оборудване: работно място на всеки обучаван (работна маса и стол), работно място на обучаващия (работна маса и стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, други средства за обучение и дидактическа техника.

6.1.2. Учебни помагала: демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти.

6.2. Учебна работилница

Те се оборудват с машини и съоръжения, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалности. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучаеми и едно работно място за обучаващия.

За обучение по професията "Електротехник" са необходими лаборатории по електрически измервания и по електрически машини и апарати, учебни работилници по общометална практика, по електромонтажна практика и по специалността.

Всички учебни работилници и учебни лаборатории се обзавеждат с машини и съоръжения, демонстрационни макети и модели, реални образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти, осигуряващи формирането на практически умения.

Необходимото оборудване за всяка специалност (основните материали, инструменти и машини) е отразено в т. 2 "Профил на професията", графа "Предмети и средства на труда".

Организирането и провеждането на практическото обучение може да се извършва и в учебно-производствени бази в конкретни стопански субекти.