ПРОЕКТ

М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А

З А П О В Е Д

№ РД ………………………../ ………………  2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл.102, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал.2 от Наредба № 6 от 28. 05. 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебни предмети Учебна практика: Електромонтажна и Учебна практика: Обща електромонтажна, за професия код № 522010 Електротехник, специалности код № 5220101  Електрически машини и апарати, код № 5220102 Електроенергетика, код № 5220104 Електрообзавеждане на кораби, код № 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника, код № 5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт, код № 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, код № 5220110 Електродомакинска техника  и професия код № 522020 Електромонтьор, специалности код № 5220201  Електрически машини и апарати, код № 5220202 Електрически централи и подстанции, код № 5220203 Електрически мрежи, код № 5220205 Електрообзавеждане на кораби, код № 5220206 Електрообзавеждане на железопътна техника, код № 5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт, код № 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, код № 5220211 Електродомакинска техника от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

## У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

### за задължителна професионална подготовка

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №…………………………..ОТ…………2006 г.

Учебен предмет

УЧЕБНА ПРАКТИКА: ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА

УЧЕБНА ПРАКТИКА: ОБЩА ЕЛЕКТРОМОНТАЖНА

# Професионално направление:

код № 522   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професии:

| код № 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК | код № 522020 ЕЛЕКТРОМОНТЬОР |
| --- | --- |
| Специалности: |
| код № 5220101 Електрически машини и апарати | код № 5220201 Електрически машини и апарати |
| код № 5220102 Електроенергетика | код № 5220202 Електрически централи и подстанции |
|  | код № 5220203 Електрически мрежи |
| код № 5220104 Електрообзавеждане на кораби | код № 5220205 Електрообзавеждане на кораби |
| код № 5220105 Електрообзавеждане на железопътна техника | код № 5220206 Електрообзавеждане на железопътна техника |
| 5220107 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт | код № 5220208 Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт |
| код № 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника | код № 5220209 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника |
| код № 5220110 Електродомакинска техника | код № 5220211 Електродомакинска техника |

#### София‚ 2006 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ  НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният предмет Учебна практика: Електромонтажна се изучава в ХІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код № 522010 Електротехник (специалности:  Електрически машини и апарати, Електроенергетика, Електрообзавеждане на кораби, Електрообзавеждане на железопътна техника, Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт, Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, Електрически инсталации и Електродомакинска техника) и професия код № 522020 Електромонтьор (специалности: Електрически машини и апарати, Електрически централи и подстанции, Електрически мрежи, Електрообзавеждане на кораби, Електрообзавеждане на железопътна техника, Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт, Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника, Електрически инсталации  и  Електродомакинска техника).

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия “Електротехник” и “Електромонтьор”.

Учебното съдържание предвижда да запознае учениците с основните електромонтажни дейности при монтаж, демонтаж и ремонт на електротехнически устройства и създава възможност за формиране на свързани с това практически умения. То е структурирано в шест раздела.

За оценяването на постиженията на учениците се препоръчва използването на подходящи методи, съобразени с предстоящите държавни изпити по теория и практика на професията и специалността (устна обосновка, решаване на задачи с примери от практиката, тестове и др.).

Формираните професионални компетенции чрез обучението по Учебна практика: Електромонтажна са основа за извършване на общи  електромонтьорски и електротехнически дейности за всички изброени специалности от професиите Електротехник и Електромонтьор.

ІI. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението по Учебна практика: Електромонтажна има за цел чрез усвояване на предвидените в програмата знания и умения учениците да придобият професионални компетенции за:

– прилагане на установените норми и правила по техническа безопасност (ТБ),  хигиена и охрана на труда (ХОТ) и пожарна и аварийна безопасност (ПАБ);

– избиране, съхраняване и използване на необходимите материали, инструменти и апаратура;

– извършване на подготвителни операции, основни електромонтажни работи и монтаж на различни електрически инсталации и електрически табла и спазване на изискванията на системата за управление на качество (СУК);

– осмислено прилагане на технологичната последователност при изработване, техническо обслужване, ремонт и изпитване на електротехнически съоръжения;

–  изпълняване по скица или чертеж на монтажни и демонтажни операции;

– анализиране на условията за работа и извършване на  необходимите трудови дейности, отчитайки влиянието на околната среда (влажност, замърсеност, климатични зони) върху работата на електрическите съоръжения и оценяване на качеството на работата си в съответствие с нормативните изисквания.

За постигане на целта се изисква интензивна работа в групата при активното участие на всеки ученик за изпълнение на поставената практическа задача.

#### ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Учебна практика: Електромонтажна и разпределението им по учебни години и срокове е записан в учебния план за всяка професия и специалност:

ХІ клас: І срок  18 седмици х 4 часа = 72 часа

общо 72 часа.

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане на целите на обучението ги разпределя на часове за: формиране на първични умения за изпълнение на похвати, операции и видове работи; формиране и усъвършенстване на производствени умения и навици; контрол и оценка на степента на постигнатото; комплексна работа; учебни екскурзии и практикуми.

| № | Наименование на разделите и темите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уводно занятие | 4 |
| 2. | Елементи на електрическите инсталации | 12 |
| 3. | Монтаж на осветителни и силови инсталации на тренировъчни стендове | 24 |
| 4. | Монтаж на сигнални инсталации | 8 |
| 5. | Монтаж на инсталации на строителни обекти | 8 |
| 6. | Електрически табла | 16 |
| Общ брой часове: | 72 |

Раздел 1. Уводно занятие

1.1. Инструктаж по техника на безопасност, ХОТ, ПАБ и долекарска помощ. Запознаване с правилника за вътрешния ред – обзавеждане на работилницата, разположение на съоръженията, електрическо захранване и електрически табла.

Раздел 2. Елементи на електрическите инсталации

2.1. Видове електрически монтажни инструменти и приспособления. Правила за експлоатация и избор.

2.2. Проводници и кабели, използвани в електрическите инсталации. Видове връзки. Избор на проводници и кабели според предназначението им, подготовка, осъществяване на връзки.

2.3. Комутационни апарати и крепежни елементи. Свързване и монтаж. Запояване. Видове, особенности, избор, монтаж и свързване в схема.

Раздел 3. Монтаж на осветителни и силови инсталации на тренировъчни стендове

3.1. Реализиране на осветителна схема с единичен и със сериен прекъсвач: схема, принцип на действие, технология на изграждане, прозвъняване.

3.2. Реализиране на осветителна схема с два девиаторни прекъсвача: схема, принцип на действие, технология на изграждане, прозвъняване.

3.3 Реализиране на осветителна схема на стълбищно осветление: схема, принцип на действие, технология на изграждане, прозвъняване.

3.4. Реализиране на осветителна схема с луминесцентно осветление: схема, принцип на действие, технология на изграждане, прозвъняване.

3.5. Реализиране схема на еднофазна силова инсталация: характерни особености на силовите инсталации, технология на изграждане, прозвъняване.

3.6. Свързване на многостепенни прекъсвачи към уреди за битова техника: схема, технология на изграждане, специфични особенности.

Раздел 4. Монтаж на сигнални инсталации

4.1. Реализиране на схема на звънчева инсталация: схема, принцип на действие, технология на изграждане, прозвъняване.

4.2. Реализиране на схема на домофонна инсталация: схема, принцип на действие, технология на изграждане, прозвъняване.

Раздел 5. Монтаж на инсталации на строителни обекти

# 5.1. Наблюдение и участие в монтажа на открита и скрита електрически инсталации (затвърдяване и обогатяване на знанията, придобити в учебни условия).

5.2. Наблюдение и участие в монтажа на заземителна, гръмоотводна, телефонна и телевизионна инсталации (затвърдяване и обогатяване на знанията, придобити в учебни условия).

Раздел 6. Електрически табла

6.1. Механичен монтаж на електрически табла: видове табла, специфични особености, технология на монтажа.

6.2. Механичен монтаж на апаратура в електрически табла: видове вериги; технология на изграждането им; нормативни изисквания.

6.3. Изграждане на силови и опeративни вериги в електрически табла: последователност на изграждането, оформяне на жгутове, надписи на клемореди и др.

6.4. Комплексна работа по електрически табла: затвърдяване на  наученото; откриване на дефекти и отстраняването им; извършване на  ремонти на електрически табла.

V.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението учениците ще могат да:

– описват, обясняват и прилагат на практика изискванията по ХОТ, ТБ и ПАБ;

– избират, съхраняват и използват предвидените в техническата документация материали и апаратура за конкретно техническо задание;

– извършват необходимите подготвителни операции;

– работят с различни инструменти – ръчни и електрически, върху конкретни технически обекти;

– извършват в подходяща технологична последователност различни видове практически електромонтажни дейности;

– разпознават и обясняват нови технологии в реалната практика;

– разчитат схемите, обясняват действието и изпълняват на практика най-често срещаните електрически инсталации и техните елементи;

– измерват стойностите на контролираните размери и величини;

– обосноват и защитят резултатите от извършената работа.

VI.АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Латинка Боткова – ПГЕА, София

2. Алекси Алексиев – ПГЕА, София

3. инж. Христо Христов – ПГБЕТ, София

VІІ. ЛИТЕРАТУРА

## 1. Рашков, А., И. Златенов. Проектиране на електрически уредби и електрообзавеждане на производственни механизми. С., Техника, 1992

2. Правилници, наредби, проспекти, стандарти, технологична и конструктивна документация свързани с конкретната работа и др.