МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

## У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

### за задължителна професионална подготовка

по

учебен предмет

ДИАГНОСТИКА

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1973/15.12.2008 г.

# Професионално направление:

код  522   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код  522010   ЕЛЕКТРОТЕХНИК

Специалност:

код  5220101   ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

И АПАРАТИ

#### СОФИЯ‚ 2008 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният предмет Диагностика се изучава в ХІІІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код  522010 Електротехник, специалност код 5220101 Електрически машини и апарати.

Програмата е разработена в съответствие с Държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия Електротехник.

Обучението по Диагностика се основава на вече придобити знания и умения в часовете по Електрически апарати; Електрически машини; Технология; Учебна практика - обработка на материали, електромонтажна, по специалността; Лабораторна практика – по електрически измервания, по електрически машини, по специалността.

Усвоените знания и формираните умения чрез обучението по Диагностика са от съществено значение за успешната професионална реализация на учениците.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Основна цел на обучението по предмета Диагностика е учениците да усвоят система от знания за съвременните методи и средства за диагностика на състоянието на електрически машини и апарати.

Подцели на обучението са учениците да:

–  познават основните понятия и правила за надеждна експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати;

–  имат умения за разпознаване на основни отклонения от нормалната работа на електрическите машини и апарати;

– имат умения за вземане на решение за подходящ ремонт при определени условия и реални ситуации;

– използват информация от подходящи източници за решаване на практически проблеми, свързани с експлоатацията и ремонта.

За постигане на целите в хода на обучението следва да бъдат решавани симулирани практически задачи за използване на изучаваните закономерности и правила като:

– разработване на програма за установяване на състоянието на изделие;

– попълване на протоколи от изпитванията на изделието;

– вземане на решение за подходящ ремонт;

– изготвяне на технологични карти за извършване на подходящ ремонт.

Оценяването на постиженията на учениците се препоръчва да става чрез подходящи методи, съобразени с предстоящите държавни изпити по теория и практика на професията и специалността (устна обосновка, решаване на задачи с примери от практиката, тестове и др.)

Качествената подготовка изисква обучението да се провежда в кабинет, снабден с подходящи средства за обучение (схеми, табла, макети и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници и др.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Общият брой часове за учебния предмет Диагностика и разпределението им по учебни години и срокове е записан в учебния план за професия Електротехник, специалност Електрически машини и апарати и са:

ХІІІ клас: І срок  18 седмици х 2 часа = 36 часа

ІІ срок  13 седмици х 2 часа = 26 часа

общо 62 часа

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

Учителят определя броя на часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане на целите на обучението ги разпределя на часове за нови знания, упражнения, обобщения и посещения и оценяване.

| № | Наименование на раздела | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Въведение | 6 |
| 2. | Видове диагностика | 8 |
| 3. | Трансформатори | 12 |
| 4. | Електрически машини | 12 |
| 5. | Електрически апарати за високо и ниско напрежение | 10 |
| 6. | Обобщения и посещения | 14 |
| Общ брой часове: | 62 |

Раздел 1. Въведение

Същност на диагностиката. Основни понятия и задачи, свързани с контрола и диагностиката на електрическите машини и апарати. Основни методи и технически средства за диагностика. Елементарна диагностика и установяване на техническото състояние. Достоверност на диагностиката – фактори. Документиране на резултатите.

Раздел 2. Видове диагностика

Класификация (параметрична, симулационна, функционално-логическа, електро-импулсна). Същност и средства за техническа реализация.

Раздел 3. Трансформатори

Типични повреди и причини за тях. Диагностика на техническото състояние: основни методи и технически средства, анализ и предложения.

Раздел 4. Електрически машини

Типични повреди и причини за тях. Диагностика на техническото състояние: основни методи и технически средства, анализ и предложения.

Раздел 5. Електрически апарати за високо и ниско напрежение

Типични повреди и причини за тях. Диагностика на техническото състояние: основни методи и технически средства, анализ и предложения.

Раздел 6. Обобщения и посещения

Препоръчват се темите:

– Експлоатация и поддържане на електрически съоръжения във фирми за пренос и разпределение на електрическа енергия, за производство на някакво изделие и др.;

– Ремонт на електрически машини и трансформатори (ремонтна база).

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

В резултат от обучението по Диагностика учениците ще могат да:

–   избират подходящ метод и средства за диагностика;

–   анализирт резултатите от проведени оглед и изпитвания;

–   разкриват и обясняват причините за конкретна повреда;

–   вземат решение за подходящ ремонт;

–   изработват необходимата документация за извършване на ремонт.

– търсят информация, свързана с диагностиката на електрически машини и апарати.

VІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Гемке, Р., Н. Неизправности электрических машин. Ленинград, ЭНЕРГОАТОМИЗДАТ, 1989

2. Даскалов В., А. Личев, Л. Прангов. Обслужване и ремонт на електрически апарати за ниско напражение. С., ТЕХНИКА, 1976

3. Божилов, Г. Й. Записки по техническа диагностика на електрически машини. С., Печатна база на ТУ – София, 1990

VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Мая Христова – ПГЕА, София

2. инж. Силвия Ганчева – ПГБЕТ, София

3. инж. Евгения Николова