ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

З А П О В Е Д

№ РД ………………………../ ………………  2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл.102, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал.2 от Наредба № 6 от 28. 05. 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебни предмети Учебна практика: Лабораторна – по електрически машини и Учебна практика: Лабораторна – по електрически машини и апарати, за професия код № 522010 Електротехник, специалност код № 5220101  Електрически машини и апарати, и професия код № 522020 Електромонтьор, специалност код № 5220201  Електрически машини и апарати от професионално направление код № 522 Електротехника и енергетика от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

## У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

### за задължителна професионална подготовка

УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД №…………………………..ОТ…………2006 г.

Учебен предмет

УЧЕБНА ПРАКТИКА: ЛАБОРАТОРНА – ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

УЧЕБНА ПРАКТИКА: ЛАБОРАТОРНА – ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

# Професионално направление:

код № 522   ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА

Професия:

код № 522010   ЕЛЕКТРОТЕХНИК

код № 522020   ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

Специалност:

код № 5220101 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

код № 5220201 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ И АПАРАТИ

#### София‚ 2006 година

#### І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебният предмет Учебна практика: Лабораторна – по електрически машини, се изучава в ХІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професия код № 522010 Електротехник и професия код № 522020 Електромонтьор, специалност Електрически машини и апарати.

Учебното съдържание е в съответствие с Държавното образователно изискване за професиите „Електротехник” и „Електромонтьор”. Структурирано е в пет раздела, насочени към средствата и методите за измерване на основните параметри на електрическите машини, снемане на характеристиките им и анализ на получените резултати.

Обучението по предмета Учебна практика: Лабораторна - по електрически машини, се основава на вече придобити знания и умения в часовете по Електротехника, Електротехническо чертане, Електрически машини, Учебна практика: Лабораторна - по електрически измервания,  Учебна практика: Електромонтажна.

За оценяването на постиженията на учениците се препоръчва използването на  подходящи методи, съобразени с предстоящите държавни изпити по теория и практика на професията и специалността (избор на метод и уреди, обосновка, измерване, анализ на резултати и др.).

Формираните професионални компетенции чрез обучението по предмета Учебна практика: Лабораторна - по електрически машини, са основа за провеждане на обучението по останалите предмети по теория и практика от задължителната професионална подготовка в учебния план –  раздел Б.3. Специфична професионална подготовка.

ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Обучението по Учебна практика: Лабораторна - по електрически машини, има за цел учениците да усвоят система от знания и практически умения за реализиране на схеми на опитни постановки за извършване измервания при спазване на изискванията за безопасна работа.

Произтичащите от това подцели са:

- познаване и прилагане правилата за безопасна работа в лаборатория;

- извършване правилен подбор на измервателна апаратура;

- постигане на бързина, увереност и прецизност при свързване на измервателни схеми и отчитане на показанията;

- усвояване на умения за оформяне на резултатите в протокол;

- познаване и прилагане методите за проверка на общото състояние на електрическите машини;

- изчисляване на основните параметри, грешките при измерванията, аналитично и графично представяне на резултатите;

- анализиране и сравняване на резултатите от изпитванията и правене на преценка за състоянието и работата на електрическите машини и апарати;

- изграждане на професионални и личностни качества – сръчност, акуратност, съобразителност, отговорност, комуникативност и умения за работа в екип.

Работата за постигане на целите да бъде насочена към:

- систематизиране на знанията за устройството, принципа на действие и особеностите при работата на електрическите машини и апарати;

- реализиране на измервателни схеми и отчитане на резултатите – работа по групи;

- обработка на резултатите и оформянето на протокол;

- анализиране на състоянието и работата на електрическите машини и апарати, преценка за качествата им и практическото им приложение.

Изисква се интензивна работа в групата при активното участие на всеки ученик за решаване на фронтални, групови и самостоятелни задачи – симулационни и практически.

За постигане на качество на подготовката по предмета е необходимо обучението да се провежда в учебна лаборатория, снабдена с подходящи средства за изследване на състоянието и качествата на електрическите машини и със средства за обучение (машини, измервателна апаратура, подходящо захранване и др.), а учителят и учениците да ползват подходяща литература – учебник, учебни помагала, справочници и др.

## ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет Учебна практика: Лабораторна – по електрически машини, и разпределянето им по учебни години и срокове е записан в учебния план за професии Електротехник и Електромонтьор,  специалност Електрически машини и апарати.

ХІ клас:  І срок   18 седмици х 3 часа = 54 часа

ІІ срок  18 седмици х 3 часа = 54 часа

Общо  108 часа

#### ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел е отразен броят часове.

Учителят определя часовете за всяка тема, посочена в раздела, като за постигане на целите на обучението ги разпределя на часове за: формиране на първични умения за изпълнение на похвати, операции и видове работи; формиране и усъвършенстване на производствени умения и навици; контрол и оценка на степента на постигнатото; комплексна работа; учебни екскурзии и практикуми.

| № | Наименование на разделите | Брой часове |
| --- | --- | --- |
| 1. | Въведение | 3 |
| 2. | Трансформатори | 51 |
| 3. | Асинхронни двигатели | 39 |
| 4. | Синхронни машини | 12 |
| 5. | Обобщение | 3 |
|  | Общ брой часове: | 108 |

Раздел 1. Въведение

###### Обосноваване на необходимостта от измерване и изследване на електрическите машини. Документи, свързани с тях – национални и международни. Организация на работата в лабораторията.

###### Запознаване с реда за провеждане на лабораторните упражнения:

###### 1. Избор на измервателна апаратура.

###### 2. Свързване на схеми.

###### 3. Провеждане на изпитанията.

###### 4. Обработка на резултатите от измерванията.

###### 5. Построяване  на характеристики.

###### 6. Оформяне на протокол.

###### 7. Анализ на крайните резултати.

Инструктаж по техническа безопасност (ТБ), охрана на труда (ОТ) и противопожарна охрана (ППО).

## Раздел 2. Трансформатори

2.1. Видове изпитвания на силови трансформатори. Означаване на изводите. Означаване на схемите на свързване. Номинални данни.

2.2. Измерване на съпротивлението на изолацията.

2.3. Измерване на съпротивлението на намотките. Определяне на веригите на намотките за ниско и за високо напрежение.

2.4. Определяне на групите на свързване чрез установяване на поляритета. Преобразуване на групите на свързване.

2.5. Определяне на групите на свързване чрез векторни диаграми.

2.6. Опит на празен ход. Характеристики на празен ход. Загуби на празен ход. Относителен ток на празен ход.

2.7. Опит на късо съединение. Характеристики на късо съединение. Загуби на късо съединение. Относително напрежение на късо съединение.

2.8. Външна характеристика на трансформатор: при активен товар; при индуктивен товар.

2.9. Пряко определяне на к.п.д.

2.10. Непряко определяне на к.п.д.

2.11. Паралелна работа на трансформатори. Условия за паралелна работа. Сфазиране.

2.12. Паралелна работа на трансформатори. Разпределение на товара.Преценка за целесъобразност.

2.13. Неизправности при трансформаторите-признаци, причини, начини за отстраняване.

2.14. Изпитване на токови измервателни трансформатори.

2.15. Изпитване на  напрежителни измервателни трансформатори.

Раздел 3. Асинхронни двигатели

3.1. Периодичен инструктаж по ТБ и ОТ. Видове изпитвания на АД. Номинални данни. Означения на изводите.

3.2. Измерване на съпротивлението на изолацията.

3.3. Измерване на съпротивлението на намотките. Проверка за симетричността на фазите.

3.4. Определяне на началата и краищата на  фазовите намотки. Свързване “звезда” и “триъгълник”.

3.5. Измерване на скоростта и хлъзгането.

3.6. Пускане на асинхронни двигатели. Начини за пускане. Начини за регулиране на честотата на въртене. Реверсиране. Спиране.

3.7. Опит на празен ход. Характеристики на празен ход. Загуби на празен ход. Относителен ток на празен ход.

3.8. Разделяне на загубите на празен ход.

3.9. Опит на късо съединение. Характеристики на късо съединение. Загуби на късо съединение.

3.10. Работни характеристики на асинхронните двигатели. Коефициент на полезно действие.

3.11. Изпитване на еднофазен асинхронен двигател. Включване на трифазни асинхронен двигател в еднофазна мрежа.

3.12. Неизправности в асинхронните двигатели – признаци, причини, начини за отстраняване.

Раздел 4. Синхронни машини

4.1. Видове изпитвания на синхронни генератори. Означаване на изводите. Номинални данни. Измерване на съпротивлението на изолацията. Измерване на съпротивлението на намотките.

4.2. Опит на празен ход на синхронен генератор. Опит на късо съединение на синхронен генератор.

4.3. Изпитване на синхронен генератор при натоварване. Паралелна работа на синхронни генератори.

4.4. Неизправности в синхронните генератори – признаци, причини, начини за отстраняване.

4.5. Изпитване на синхронен двигател. Пускане на синхронен двигател. Характеристики.

Раздел 5. Обобщение

Препоръчва се съпоставяне на: качествата на машините; методите за измерване и изследване; отклоненията от нормалната работа (повредите), признаците на проявление и причините.

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След завършване на обучението по предмета, учениците ще имат:

знания за:

- графичните символи в схемите за измерване, основните параметри и означенията на електрическите машини, както и за устройството, принципа на действие и особеностите им, разширени и затвърдени чрез работата в конкретните лабораторни упражнения;

- методите за измерване и работата с измервателна апаратура;

- оценяване на общото състояние на електрическите машини;

- методите за изпитване на електрическите машини и точното им прилагане;

- оценяване на качествата на електрическите машини и годността им за използване;

умения за:

- спазване на правилата за ТБ, ОТ и ППО.

- разчитане и реализиране на конкретни схеми, прилагане на  основни  методи за измерване на параметри и снемане на характеристики, избиране на апаратура, точно отчитане,  анализиране на резултати и правене на изводи;

- организиране на работното място, спазване на трудовата и технологична дисциплина при работа в лаборатория;

- отговорно изпълнение на конкретни задачи – самостоятелно и при работа в екип;

- използване на учебна, техническа и справочна литература;

- обосноваване и защита на резултатите от извършената работа.

VІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

1. инж. Гергана Куцева – ПГЕА, София

2. инж. Христо Христов – ПГБЕТ, София

VІІ. ЛИТЕРАТУРА

1. Ваклев, И., Е. Пуцаранков. Лабораторна практика по електрически машини и апарати. ТЕХНИКА, София, 1992

2. Атанасов, К., Н. Чукалов. Електромашинна лаборатория. ТЕХНИКА, София, 1983

3. Стандарти – български и международни