ПРОЕКТ

МИНИСТЕРСТВО  НА  ОБРАЗОВАНИЕТО  И  НАУКАТА

З А П О В Е Д

№ РД ………………………../ ………………  2006 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 13, ал.1 от Закона за професионалното образование и обучение, чл.102, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 17, ал. 2 от Наредба № 6 от 28.05. 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи  и степени на образование

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М

учебна програма за задължителна професионална подготовка по учебен предмет Учебна практика: Лабораторна – по електронни измервания, за професия код № 523010 Техник по комуникационни системи, специалност код № 5230102  Телекомуникационни системи, и професия код № 523020 Монтьор по комуникационни системи, специалност код № 5230202  Телекомуникационни системи от професионално направление код № 523 Електроника и автоматизация от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

Учебната програма влиза в сила от учебната 2006/2007година.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Кирчо Атанасов - заместник-министър.

ДАНИЕЛ ВЪЛЧЕВ

МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка

утвърдена със заповед №............ от ............ 2006 г.

Учебен предмет: УЧЕБНА ПРАКТИКА: ЛАБОРАТОРНА - ПО ЕЛЕКТРОННИ ИЗМЕРВАНИЯ

Професионално направление:

523 ЕЛЕКТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

Професии:

523010 ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

523020 МОНТЬОР ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

Специалности:

5230102 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

5230202 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ

София, 2006 година

I. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

Учебната програма е предназначена за професия в направление Елактроника и автоматизация, в които по учебен план е включен учебният предмет: Лабораторна практика по Електронни измервания.

Съдържанието на учебния предмет създава възможност за усвояване и правилно използвуване на основни понятия в областта на електронните измервания, както и придобиване на практически умения за снемане характеристики върху електронни елементи и за измерване с електронни уреди.

Учебното съдържание в програмата е структурирано в пет раздела.

Обучението по предмета се извършва във взаимна връзка с учебните предмети математика, физика и от задължителната професионална подготовка- градивни елементи, електротехника и аналогова и цифрова схемотехника.

Професионалните компетенции по учебния предмет се формират, чрез усвояване на: основни понятия за устройството и принципът на работа на измервателните уреди, параметрите, характеристиките и приложението им; методите за снемане на характеристики и практическото им приложение.

За изграждане на предвидените по програмата практически умения е необходимо да се оборудват работни места със захранващи източници, измервателни уреди, макети, елементи, техническа и справочна литература.

II. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ

Обучението по предмета има за цел, чрез усвояване на предвидените по програма знания и умения учениците да придобият професионални компетенции за извършване снемане и построяване на характеристики на електронни елементи.

За постигане на основната е цел е необходимо да се иьпълнят следните подцели:

-придобиване на знания и умения за безопасна работа с измервателни уреди, включени към електрическата мрежа;

-усвояване на знания за обяснение принципа на действие, приложението и начините на свързване на измервателните уреди;

-усвояване на знания за основните характеристики и параметри на измервателните уреди;

-придобиване на практически умения за верен избор на подходяща измервателна апаратура за конкретни измервания;

-придобиване на практически умения за правилно свързване на измервателна апаратура за снемане характеристики на електронни елементи;

-придобиване на практически умения за точно и вярно отчитане резултатите от измерванията;

-усвояване на знания и умения за прилагане на методи за снемане  характеристики на електронни елементи, АЧХ, ФЧХ, спектрални диаграми и др.;

-усвояване на знания и умения за анализ на получените от измерването резултати с цел оценка качествените показатели на различните методи и измервателни уреди;

-придобиване на знания и умения за работа с техническа документация и справочна литература;

-придобиване на умения за построяване графични зависимости и документиране резултатите от измерванията.

III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния предмет “Електронни измервания” и разпределението им по учебни години и срокове е записано в учебния план на всяка професия.

В учебната програма е разработен вариант, който следва да се прилага в съответствие с предвидените часове по учебен план.

IV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Учебното съдържание е структурирано в раздели и теми. За всеки раздел са записани минималният брой часове и примерни теми.

Учителят определя броя часове за всяка тема, посочена в раздела, часовете за нови знания и упражнения за постигане на целите на обучението.

| № по ред | Наименования на разделите | Брой учебни часове |
| --- | --- | --- |
| 1 | Въведение в електронните измервания. | 36 |
| 2 | Снемане V-A характеристики на полупроводникови диоди. | 16 |
| 3 | Снемане характеристики на биполярни транзистори. | 40 |
| 4 | Снемане характеристики на MOS- транзистори, тиристори и оптоелектронни елементи. | 16 |
| 5 | Снемане на АЧХ, ФЧХ и спектрални диаграми. | 36 |

ОБЩО:           144

Раздел I. Въведение е електронните измервания.

1.Изисквания за здравословни и безопасни условия на работа. Организация на работното място. Изисквания за опазване на измервателната апаратура и оборудването в лабораториите. Изисквания за документиране на резултатите от измерванията.

2.Същност на измерването. Измервателни единици и измервателни системи. Точност на измерванията. Видове грешки при измерванията. Видове, устройство, принцип на действие, параметри и характеристики на измервателните уреди. Методи на измервания. Отчитане стойността на измерваната величина.

Раздел II. Снемане V-A характеристики на полупроводникови диоди.

1.Снемане характеристиките в права и обратна посока различни видове полупроводникови диоди.

2.Построяване на характеристиките.

Раздел III. Снемане статични, динамични, честотни и импулсни характеристики на биполярен транзистор.

1.Снемане статичните характеристики на биполярен транзистор в различни схеми- ОЕ и ОБ- изходни характеристики, усилване по ток, входни характеристики, обратна връзка по напрежение.

2.Построяване на статични характеристики в комбинирана координатна система.

3.Изчисляване на величини (Rвх , Rизх , β и др.), чрез построените графични резултати.

4.Снемане  на диматични динамични, импулсни и честотни характеристики.

5.Построяване на графични резултати.

6.Анализ и оценка на получените резултати.

Раздел IV. Снемане характеристики на MOS- транзистори, тиристори и оптоелектронни елементи.

1.Снемане статичните характеристики на MOS- транзистори.

2.Изследване на тиристори, оптоелектронни елементи.

3.Построяване и изчисляване по графични резултати, анализ и оценка.

Раздел V. Снемане на АЧХ, ФЧХ, спектрални диаграми и нелинейни изкривявания.

1.Снемане и построяване на АЧХ и ФЧХ.

2.Снемане и построяване на спектрални диаграми, преминаване от нива в напрежения.

3.Измерване на нелинейни изкривявания, оценка и анализ на резултатите.

4.Прогнозиране на резултати от предишни измервания (интерполиране).

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

След приключване на обучението по предмета “Електронни измервания” учениците трябва да:

знаят:

- правилата за безопасна работа при работа с измервателна апаратура;

- основните понятия в областта на електронните измервания;

- вида, устройството, принципа на действие, характеристиките, параметрите и начините на свързване на отделните измервателни уреди;

- различните методи за измерване на основните електрически величини;

- схемите на включване на измервателните уреди;

могат да:

- подбират и подготвят необходимите измервателни уреди за всеки конкретен случай;

- свързват правилно измервателната апаратура за измерване на основните електрически величини по различни методи;

- отчитат точно и вярно резултатите от  измерването;

- преобразуват основните и кратни мерни единици;

- извършват необходимите изчисления с цел определяне стойностите на измерваните величини и грешките от измерванията;

- построяват графичните зависимости;

- документират и анализират резултатите от направените измервания;

- съпоставят резултатите от измерванията при различните методи и правят изводи;

- работят самостоятелно и в екип.

Авторски колектив:

Инж. Петко Желязков Петков – Професионална гимназия по телекомуникации.

Инж. Радостина Цекова Мекова – Професионална гимназия по телекомуникации .